## Аркуш1
Апарати СН внутрішнього встановлення
| UW |  | ЗАЗЕМЛЮВАЧ
|  | Тип внутрішнього заземлювача UW | Ном. напруга, кВ |  | Струм КЗ, кА |  | Час протікання струму КЗ, сек |  | Міжполюсна відстань, мм |  | Ємнісні ізолятори |  |  | Сторона і тип приводу |  |  | Додаткові блок-контакти
|  | UWC | - | 12 | / | 20 | / | 1 | / | 125 | / |  |  | / |  |  | /
|  | UWC |  | 12 | 20 |  |  | 1 |  | 125 |  | R | − опорні ізолятори із ємнісним давачем |  | LO | − зліва, поворотної дії |  | LK1 | − 1х(3НВ+ЗНЗ) безпосередньо на валі вимикача навантаження
[13 empty] | − стандартні опорні ізолятори (відсутність позначення) |  | PO | − справа, поворотної дії |  |  | − без додаткових контактів (відсутність позначення)
[15 empty] | LP | − зліва, поступальної дії
12 кВ | [14 empty] | PP | − справа, поступальної дії
|  | Артикул 1 |  | UWC-12/20/1/125///
|  | Тип внутрішнього заземлювача UW | Ном. напруга, кВ |  | Струм КЗ, кА |  | Час протікання струму КЗ, сек |  | Міжполюсна відстань, мм |  | Ємнісні ізолятори |  |  | Сторона і тип приводу |  |  | Додаткові блок-контакти
|  | UWS | - | 12 | / | 76 | / | 1 | / | 300 | / |  |  | / |  |  | /
|  | UWS |  | 12 |  | 76 |  | 1 |  | 300 |  | R | − опорні ізолятори із ємнісним давачем |  | LO | − зліва, поворотної дії |  | LK1 | − 1х(3НВ+ЗНЗ) безпосередньо на валі вимикача навантаження
[13 empty] | − стандартні опорні ізолятори (відсутність позначення) |  | PO | − справа, поворотної дії |  |  | − без додаткових контактів (відсутність позначення)
|  | Артикул 2 |  | UWS-12/76/1/300///
|  | Тип внутрішнього заземлювача UW | Ном. напруга, кВ |  | Струм КЗ, кА |  | Час протікання струму КЗ, сек |  | Міжполюсна відстань, мм |  | Ємнісні ізолятори |  |  | Сторона і тип приводу |  |  | Додаткові блок-контакти
|  | UWC | - | 17 | / | 16 | / | 1 | / | 200 | / |  |  | / |  |  | /
|  | UWC |  | 17 |  |  |  | 1 |  | 200 |  | R | − опорні ізолятори із ємнісним давачем |  | LO | − зліва, поворотної дії |  | LK1 | − 1х(3НВ+ЗНЗ) безпосередньо на валі вимикача навантаження
17 кВ | [12 empty] | − стандартні опорні ізолятори (відсутність позначення) |  | PO | − справа, поворотної дії |  |  | − без додаткових контактів (відсутність позначення)
[15 empty] | LP | − зліва, поступальної дії
[15 empty] | PP | − справа, поступальної дії
|  | Артикул 2 |  | UWC-17/16/1/200///
|  | Тип внутрішнього заземлювача UW | Ном. напруга, кВ |  | Струм КЗ, кА |  | Час протікання струму КЗ, сек |  | Міжполюсна відстань, мм |  | Ємнісні ізолятори |  |  | Сторона і тип приводу |  |  | Додаткові блок-контакти
|  | UWC | - | 24 | / | 16 | / | 1 | / |  | / |  |  | / |  |  | /
|  | UWC |  | 24 |  | 16 |  | 1 |  | 160 |  | R | − опорні ізолятори із ємнісним давачем |  | LO | − зліва, поворотної дії |  | LK1 | − 1х(3НВ+ЗНЗ) безпосередньо на валі вимикача навантаження
[10 empty] | 275 |  |  | − стандартні опорні ізолятори (відсутність позначення) |  | PO | − справа, поворотної дії |  |  | − без додаткових контактів (відсутність позначення)
[15 empty] | LP | − зліва, поступальної дії
[15 empty] | PP | − справа, поступальної дії
24 кВ
|  | Артикул 1 |  | UWC-24/16/1////
|  | Тип внутрішнього заземлювача UW | Ном. напруга, кВ |  | Струм КЗ, кА |  | Час протікання струму КЗ, сек |  | Міжполюсна відстань, мм |  | Ємнісні ізолятори |  |  | Сторона і тип приводу |  |  | Додаткові блок-контакти
|  | UWS | - | 24 | / | 50 | / | 1 | / | 300 | / |  |  | / |  |  | /
|  | UWS |  | 24 |  | 50 |  | 1 |  | 300 |  | R | − опорні ізолятори із ємнісним давачем |  | LO | − зліва, поворотної дії |  | LK1 | − 1х(3НВ+ЗНЗ) безпосередньо на валі вимикача навантаження
[13 empty] | − стандартні опорні ізолятори (відсутність позначення) |  | PO | − справа, поворотної дії |  |  | − без додаткових контактів (відсутність позначення)
|  | Артикул 2 |  | UWS-24/50/1/300///
| UDS |  | ЗАЗЕМЛЮВАЧ
|  | Тип внутрішнього заземлювача швидкої дії | Ном. напруга, кВ |  | Струм КЗ, кА |  | Час протікання струму КЗ, сек |  | Вмикання на струм КЗ |  |  | Міжполюсна відстань, мм |  | Ємнісні ізолятори |  |  | Сторона і тип приводу |  |  | Додаткові блок-контакти
|  | UDS | - |  | / | 20 | / | 1 | / | 40 |  | / |  | / |  |  | / |  |  | /
|  | UDS |  | 12 |  | 20 |  | 1 |  | 40 |  |  | 160 |  | R | − опорні ізолятори із ємнісним давачем |  | LO | − зліва, поворотної дії |  | LK1 | − 1х(3НВ+ЗНЗ) безпосередньо на валі вимикача навантаження
|  |  |  | 24 |  | 20 |  | 1 |  | 40 |  |  | 275 |  |  |  |  | PO | − справа, поворотної дії |  |  | − без додаткових контактів (відсутність позначення)
[16 empty] | − стандартні опорні ізолятори (відсутність позначення) |  | LP | − зліва, поступальної дії
[18 empty] | PP | − справа, поступальної дії
|  | Артикул |  | UDS-/20/1/40////
|  | *Примітка | Якщо Ви обрали параметр із сірої області, то інші параметри потрібно також вибирати із цієї області.