## Аркуш1
Апарати СН внутрішнього встановлення
| OW |  | РОЗ'ЄДНУВАЧ
|  | Тип внутрішнього роз'єднувача | Ном. напруга, кВ |  | Ном. струм, А |  | Наявність заземлюючих ножів |  |  | Струм КЗ, кА |  | Час протікання струму КЗ, сек |  | Міжполюсна відстань, мм |  | Ємнісні ізолятори |  |  | Сторона і тип приводу |  |  | Додаткові блок-контакти
|  |  | - |  | / |  | / |  |  | / |  | / |  | / |  | / |  |  | / |  |  | /
|  | OWB |  | 12 |  |  |  | UD | − нижні заземляючі ножі | [7 empty] | R | − опорні ізолятори із ємнісним давачем |  | LO | − зліва, поворотної дії |  | LK1 | − 1х(3НВ+ЗНЗ) безпосередньо на валі вимикача навантаження
[8 empty] | UG | − верхні заземляючі ножі | [5 empty] | 125 |  |  | − стандартні опорні ізолятори (відсутність позначення) |  | PO | − справа, поворотної дії |  | LK2 | − 2х(3НВ+ЗНЗ) безпосередньо на валі вимикача навантаження і заземлюючих ножів
|  | OWB |  |  |  | 800 |  |  | − без заземляючих ножів (відсутність позначення) |  | 31,5 |  | 3 |  | 200 |  |  |  |  | LP | − зліва, поступальної дії |  |  | − без додаткових контактів (відсутність позначення)
12 кВ |  | OWG |  |  |  | 1600 |  |  |  |  | 40 |  | 1 |  | 180 |  |  |  |  | PP | − справа, поступальної дії
|  | Артикул 1 |  | -////////
|  | Тип внутрішнього роз'єднувача | Ном. напруга, кВ |  | Ном. струм, А |  | Наявність заземлюючих ножів |  |  | Струм КЗ, кА |  | Час протікання струму КЗ, сек |  | Міжполюсна відстань, мм |  | Ємнісні ізолятори |  |  | Сторона і тип приводу |  |  | Додаткові блок-контакти
|  |  | - |  | / |  | / |  |  | / |  | / |  | / |  | / |  |  | / |  |  | /
|  | OWE |  | 12 |  | 2500 |  |  |  |  | 63 |  | 1 |  | 300 |  |  | ------------------- |  | LO | − зліва, поворотної дії |  |  | ---------------------------
|  | OWE |  |  |  | 4000 |  | ----------------------------------- |  |  | 63 |  | 3 |  | 300 |  |  | ------------------- |  | PO | − справа, поворотної дії |  |  | ---------------------------
|  | OWS |  |  |  | 4000 |  |  |  |  | 90 |  | 1 |  | 300 |  |  | ------------------- | [5 empty] | ---------------------------
|  | Артикул 2 |  | -////////
|  | *Примітка | Якщо Ви обрали параметр із сірої області, то інші параметри потрібно також вибирати із цієї області.
|  | Тип внутрішнього роз'єднувача | Ном. напруга, кВ |  | Ном. струм, А |  | Наявність заземлюючих ножів |  |  | Струм КЗ, кА |  | Час протікання струму КЗ, сек |  | Міжполюсна відстань, мм |  | Ємнісні ізолятори |  |  | Сторона і тип приводу |  |  | Додаткові блок-контакти
|  |  | - |  | / |  | / |  |  | / |  | / |  | / |  | / |  |  | / |  |  | /
|  |  |  | 17 |  |  |  | UD | − нижні заземляючі ножі | [5 empty] | 160 |  | R | − опорні ізолятори із ємнісним давачем |  | LO | − зліва, поворотної дії |  | LK1 | − 1х(3НВ+ЗНЗ) безпосередньо на валі вимикача навантаження
17 кВ |  | OWA |  |  |  | 800 |  | UG | − верхні заземляючі ножі |  | 16 |  | 1 |  | 275 |  |  | − стандартні опорні ізолятори (відсутність позначення) |  | PO | − справа, поворотної дії |  | LK2 | − 2х(3НВ+ЗНЗ) безпосередньо на валі вимикача навантаження і заземлюючих ножів
|  | OWC |  |  |  | 1600 |  |  | − без заземляючих ножів (відсутність позначення) |  | 25 |  | 1 |  | 160 |  |  |  |  | LP | − зліва, поступальної дії |  |  | − без додаткових контактів (відсутність позначення)
[15 empty] | 200 |  |  |  |  | PP | − справа, поступальної дії
|  | Артикул 2 |  | -////////
|  | *Примітка | Якщо Ви обрали параметр із сірої області, то інші параметри потрібно також вибирати із цієї області.
|  | Тип внутрішнього роз'єднувача | Ном. напруга, кВ |  | Ном. струм, А |  | Наявність заземлюючих ножів |  |  | Струм КЗ, кА |  | Час протікання струму КЗ, сек |  | Міжполюсна відстань, мм |  | Ємнісні ізолятори |  |  | Сторона і тип приводу |  |  | Додаткові блок-контакти
|  |  | - |  | / |  | / |  |  | / |  | / |  | / |  | / |  |  | / |  |  | /
|  |  |  | 24 |  |  |  | UD | − нижні заземляючі ножі | [5 empty] | 160 |  | R | − опорні ізолятори із ємнісним давачем |  | LO | − зліва, поворотної дії |  | LK1 | − 1х(3НВ+ЗНЗ) безпосередньо на валі вимикача навантаження
|  | OWA |  |  |  | 800 |  | UG | − верхні заземляючі ножі |  | 16 |  | 1 |  | 275 |  |  | − стандартні опорні ізолятори (відсутність позначення) |  | PO | − справа, поворотної дії |  | LK2 | − 2х(3НВ+ЗНЗ) безпосередньо на валі вимикача навантаження і заземлюючих ножів
|  | OWG |  |  |  | 1600 |  |  | − без заземляючих ножів (відсутність позначення) |  | 31,5 |  | 1 |  | 275 |  |  |  |  | LP | − зліва, поступальної дії |  |  | − без додаткових контактів (відсутність позначення)
[20 empty] | PP | − справа, поступальної дії
24 кВ
|  | Артикул 1 |  | -////////
|  | Тип внутрішнього роз'єднувача | Ном. напруга, кВ |  | Ном. струм, А |  | Наявність заземлюючих ножів |  |  | Струм КЗ, кА |  | Час протікання струму КЗ, сек |  | Міжполюсна відстань, мм |  | Ємнісні ізолятори |  |  | Сторона і тип приводу |  |  | Додаткові блок-контакти
|  |  | - |  | / |  | / |  |  | / |  | / |  | / |  | / |  |  | / |  |  | /
|  | OWE |  | 24 |  | 2000 |  | --------------------------- |  |  | 50 |  | 1 |  | 350 |  |  | --------------------------- |  | LO | − зліва, поворотної дії |  |  | ---------------------------
[20 empty] | PO | − справа, поворотної дії
|  | Артикул 2 |  | -////////
|  | *Примітка | Якщо Ви обрали параметр із сірої області, то інші параметри потрібно також вибирати із цієї області.
|  | Тип внутрішнього роз'єднувача | Ном. напруга, кВ |  | Ном. струм, А |  | Наявність заземлюючих ножів |  |  | Струм КЗ, кА |  | Час протікання струму КЗ, сек |  | Міжполюсна відстань, мм |  | Ємнісні ізолятори |  |  | Сторона і тип приводу |  |  | Додаткові блок-контакти
|  |  | - |  | / |  | / |  |  | / |  | / |  | / |  | / |  |  | / |  |  | /
|  | OWC |  | 36 |  | 1600 |  | UD | − нижні заземляючі ножі |  | 31.5 |  | 1 |  | 390 |  | R | − опорні ізолятори із ємнісним давачем |  | LO | − зліва, поворотної дії |  | LK1 | − 1х(3НВ+ЗНЗ) безпосередньо на валі вимикача навантаження
[8 empty] | UG | − верхні заземляючі ножі | [8 empty] | − стандартні опорні ізолятори (відсутність позначення) |  | PO | − справа, поворотної дії |  | LK2 | − 2х(3НВ+ЗНЗ) безпосередньо на валі вимикача навантаження і заземлюючих ножів
[9 empty] | − без заземляючих ножів (відсутність позначення) | [10 empty] | LP | − зліва, поступальної дії |  |  | − без додаткових контактів (відсутність позначення)
[20 empty] | PP | − справа, поступальної дії
36 кВ
|  | Артикул 1 |  | -////////
|  | Тип внутрішнього роз'єднувача | Ном. напруга, кВ |  | Ном. струм, А |  | Наявність заземлюючих ножів |  |  | Струм КЗ, кА |  | Час протікання струму КЗ, сек |  | Міжполюсна відстань, мм |  | Ємнісні ізолятори |  |  | Сторона і тип приводу |  |  | Додаткові блок-контакти
|  |  | - |  | / |  | / |  |  | / |  | / |  | / |  | / |  |  | / |  |  | /
|  | OWE |  | 36 |  | 2500 |  |  |  |  | 50 |  | 1 |  | 360 |  |  | ------------------- |  | LO | − зліва, поворотної дії |  |  | ---------------------------
|  | OWE |  |  |  | 3150 |  | ----------------------------------- |  |  | 63 |  | 1 |  | 520 |  |  | ------------------- |  | PO | − справа, поворотної дії |  |  | ---------------------------
|  | Артикул 2 |  | -////////
|  | *Примітка | Якщо Ви обрали параметр із сірої області, то інші параметри потрібно також вибирати із цієї області.