## Аркуш1
Апарати СН зовнішнього встановлення
RS |  |  | ВИМИКАЧ НАВАНТАЖЕННЯ
Тип вимикача навантаження | Ном. напруга, кВ |  |  | Ном. струм, А | Тип ізолятора |  |  | Тип приводу |  |  | Тип опори |  |  | Наявність зазем. ножів |  |  | Відмикаюча здатність
RS | - |  | / |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | /
Вимикач навантаження типу RS |  | 24 |  | 630 |  | P | − фарфор |  | O | − поворотної дії |  | Z | − квадратний стовп |  | U | − із заземлювачем зі сторони рухомого контакту |  |  | − з іскрогасником (20А) (відсутність позначення)
[6 empty] | S | −силікон (полімер) |  | P | − поступальної дії |  | E | − круглий стовп |  |  | − без заземлювача (відсутність позначення) |  | K | − з дугогасильною камерою (630А)
Ти приводу для головних (та заземляючих) ножів
+
NSL60 | - електродвигунний, поступальної дії
NNO | - ручний
*Примітка | Даний апарат має три положення: "Ввімкнено / Вимкнено / Заземлено" , і потребує лише одного приводу, навіть для версії із заземлювачем
Артикул | RS-//////+